## Calculator
UPS duration depending on load
UPS Type | BATP200W-LI220WH
Installed Power (W)
Time (minutes) | ---
The installed power is the sum of the power of all devices connected to the UPS

## Models (hidden)
Nombre | N | V | AH | Eff | Fp | Total
BATP200W-LI220WH | 1 | 11.1 | 20 | 0.92 | 0.9 | 11028.96
UPS800VA-6 | 1 | 12 | 9 | 0.92 | 0.6 | 3576.96
UPS600VA-2 | 1 | 12 | 7 | 0.92 | 0.6 | 2782.08
UPS1000VA-4 | 2 | 12 | 7 | 0.92 | 0.6 | 5564.16
UPS1500VA-4 | 2 | 12 | 9 | 0.92 | 0.6 | 7153.92
UPS2000VA-4 | 2 | 12 | 9 | 0.92 | 0.6 | 7153.92
UPS3000VA-4 | 4 | 12 | 9 | 0.92 | 0.6 | 14307.84
UPS1000VA-ON-4 | 2 | 12 | 9 | 0.88 | 0.9 | 10264.32
UPS2000VA-ON-4 | 4 | 12 | 9 | 0.92 | 0.9 | 21461.76
UPS2000VA-ON-2-RACK | 4 | 12 | 9 | 0.92 | 0.9 | 21461.76
UPS3000VA-ON-4 | 6 | 12 | 9 | 0.92 | 0.9 | 32192.64
Test | 2 | 12 | 9 | 0.95 | 0.7 | 8618.4