## CALCULO SOLAR Y BATERÍA LITIO
AYUDA PARA EL CÁLCULO DE UNA INSTALACIÓN SOLAR
DATOS (Introducir datos solo en las celdas verdes) | [5 empty] | INSTRUCCIONES
1 | Dispositivos | Consumo (W) | Ctd | Horas/Día (H) | Consumo Wh/día (W) | 1- Para empezar se debe hacer el calculo de los consumos para dimensionar la placa solar necesaria. Se pondrá el consumo de cada dispositivo así como las horas al día de funcionamiento.
| DS-2CD1663G2-LIZSU | 3 | 1 | 24 | 72 | 2- Elegir la batería en Wh
| RG-EST350G | 3 | 1 | 24 | 72 | 3- En el siguiente enlace pueden establecer la ubicación para conocer los datos de producción de energía mensual, por ejemplo se ha seleccionado un panel de 120W (0.120kWp) dejando la inclinación y el azimut por defecto. Una vez visualizado el resultado se elegirá el mes de menor producción, en este caso diciembre con 12,27kWh.
0
0
[5 empty] | 0 | https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/
0
[5 empty] | 0 | 4- Resultado de dividir el mes más desfavorable entre los 31 días de ese mes, así se obtendrá el rendimiento diario, este resultado debe ser algo superior al consumo de la instalación, por lo tanto el valor del punto 4 tiene que ser superior al total de consumo de la instalación (punto 2).
|  | Total Consumo Wh/día (W) |  |  | 144
2 |  |  |  | Consumo de la peor noche (15h) en Wh | 90
|  |  |  | Batería (Wh) | 1280
|  |  |  | % sobre la bateria (no hay que superar el 30%) | 7.0312
|  |  |  | Consumo día (24h) + noche siguiente | 234
3 | Potencia del Panel (kWp) |  |  |  | 0.2
| Resultado del mes de menor producción/Mes (kWh) |  |  |  | 19.85
4 | Resultado del mes de menor producción/Día (Wh) |  |  |  | 640.3226
5 | Nº Paneles necesarios para esta instalación |  |  |  | 0.36544
6 | Nº de días con la batería al 100% |  |  |  | 8.8889
5- Cantidad de paneles necesarios para garantizar la carga y funcionamiento de la instalación
6- Cantidad de días que aguantará el sistema sin ninguna aportación de energía solar.

## DATOS TIPO DE BATERÍA
CAPACIDADES
256
512
1280
1920
2560
5200